Znak sprawy: IGKR.271.2.17.2022.KBD

Iwanowice Włościańskie, 13 czerwca 2022 r.

**ZAPYTANIE CENOWE**

**Przedmiot zapytania dotyczy:**

***Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Krasieniec Zakupny
 oraz Iwanowice Włościańskie o długości około* 1900 mb.**

1. **Zamawiający**

**Gmina Iwanowice**

Adres: Urząd Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie

Numer telefonu: (012) 388-40-03, numer faksu: (012) 388-40-30

Adres e-mail: sekretariat@iwanowice.pl, strona internetowa: [www.iwanowice.pl](http://www.iwanowice.pl/)

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-17:00, wtorek - czwartek 08:00–16:00, piątek 8.00-15:00.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 73/4, 73/3, 321/1 w miejscowości Krasieniec Zakupny oraz na dz. nr 449, 783, 410/1, 410/2, 411/2, 412/2, 413/2, 415, 414/3, 412/1, 414/2, 414/5, 414/4, 780, 795/3, 604/2 w miejscowości Iwanowice Włościańskie, gmina Iwanowice.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu prac:

1. Wytyczenie geodezyjne trasy wodociągu.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej z rur PE-HD DN 100 x 10 mm o długości około 1900 m.
3. Montaż hydrantów, zasuw oraz innych niezbędnych elementów uzbrojenia sieci.
4. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
5. Wykonanie badań laboratoryjnych wody.
6. Zapewnienie nadzoru archeologicznego.
7. Zabezpieczenie terenu robót.
8. Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.
9. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę przeciwpożarową i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami.
10. Terminowe wykonania i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy.
11. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim.
12. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.
13. Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
14. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.
15. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.
16. Zapewnienie transportu materiałów na miejsce wbudowania.
17. Zapewnienie dostępu (dojścia i dojazdu) do posesji ich mieszkańcom i użytkownikom podczas prowadzenia robót.
18. Wykonanie innych prac, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji i funkcjonowania przedmiotu umowy.
19. **W ofercie należy podać**
20. Cenę ogólną ryczałtową brutto za wykonanie prac.
21. Liczbę miesięcy udzielonej gwarancji.
22. **Warunki udziału w postępowaniu**:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. **Dokumenty wymagane**
5. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
6. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
7. **Kryteria wyboru ofert**

 Cena – 100 %

1. **Informacje dodatkowe**

W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić całość kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w tym: materiały, robociznę.

* Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi jednorazowo po wykonaniu przedmiotu zamówienia.
* Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót bez uwag.
* Termin realizacji do 30 września 2022 r.
1. **Miejsce oraz termin składania ofert:**

Ofertę należy złożyć osobiście na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Iwanowice pod adresem
ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie lub emailem na adres sekretariat@iwanowice.pl
do dnia **15 czerwca 2022 r.** do godz. **10:00.**

   Wójt Gminy Iwanowice

Robert Lisowski

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 **Załącznik Nr 1**

do zapytania ofertowego

IGKR.271.2.17.2022.KBD

**FORMULARZ OFERTOWY**

Pieczęć Wykonawcy

**Zamawiający:**

**Urząd Gminy Iwanowice**

**Ul. Ojcowska 11**

**32-095 Iwanowice Włościańskie**

**OFERTA**

Nazwa i adres **WYKONAWCY**:

................................................................................................................................................................

NIP ................................................................ REGON .............................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

................................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: …………………………………………...................................

numer telefonu: ………………………………………………, numer faksu: …………………………………..………..……………

e-mail ......................................................................................................................................................

Odpowiadając na ogłoszenie na ***Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Krasieniec Zakupny oraz Iwanowice Włościańskie o długości około 1900 mb***oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu na warunkach:

**CENA OFERTOWA KOSZTORYSOWA BRUTTO** \_ \_ \_ \_ \_ \_ , \_ \_ **PLN**

*słownie złotych: ...........................................................................................................*

Przyjęta stawka podatku VAT wynosi 23%.

**Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **miesięcznej gwarancji.**

**Oświadczamy, że:**

1. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wskazanym powyżej**.**
2. Akceptujemy warunki płatności zgodnie z projektem istotnych postanowień umowy.
3. Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu cenowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
5. Akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Jeśli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia określa poniżej jakie to części\*: .........................................................................................................................................................................................

\* *jeżeli Wykonawca nie przewiduje powierzenia części zamówienia Podwykonawcom wpisuje
 „nie dotyczy” lub pozostawia pole puste.*

1. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

............................................ ………………………...................................................

 miejscowość, data

*Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki*

**Załącznik Nr 2**

do zapytania ofertowego

IGKR.271.2.17.2022.KBD

………….………………………………..………….. …………………………………………………………..

pieczęć Wykonawcy miejscowość, data

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW**

**UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

dotyczy zadania pn. ***Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Krasieniec Zakupny oraz Iwanowice Włościańskie o długości około 1900 mb.***

Nazwa Wykonawcy:

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

**Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:**

* posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
* posiadania wiedzy i doświadczenia,
* dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
* sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………….……………….………………………

 czytelny podpis Wykonawcy